## Sheet1
货 物 采 购 询 价 表
采购单位：中国地质调查局自然资源综合调查指挥中心 | [5 empty] | 采购编号： | 2025XJ028
序号 | 货物名称 | 规格型号、技术指标、服务要求 | 单位 | 采购数量 | 金 额 |  | 质量保证期（月） | 备注
[5 empty] | 预算(万元) | 报价(万元)
1 | 动环控制器 | （一）装备名称：动环控制器 | 套 | 1 | 15 |  | 36
（二）技术指标参数要求： *1.采用国产操作系统、CPU，且型号在中国信息安全测评中心、国家保密科技测评中心在安全可靠测评结果公告中，符合测评要求且支持国产操作系统下运行； *2.CPU≥1颗，单颗CPU核数≥8核，主频≥2.7GHz，内存≥8G，硬盘≥1块，不少于512G，硬盘质保期内更换不回收; *3.千兆以太网口数≥5个；RJ45 测试MANAGE口≥1个；RJ-45 Console管理口≥1个；USB接口≥2，电源接口≥2个（满配）； *4.支持管理传感器数量≥256个，实配传感器授权≥100个； 5.支持对接市电监测模块、三相电量仪、UPS动力系统，支持与现有屏蔽机房传感器对接； 6.支持接入温湿传感器、精密空调、漏水传感器等，支持与现有屏蔽机房传感器对接； 7.支持巡检任务设定，可按照空间、设备两个维度设置策略，设备巡检支持单次、每天、每周、每月定时巡检，可以导出巡检报告； 8.支持告警定位，点击定位图标后，大屏将会直接跳转到发生风险事件的具体机房位置，以及发生风险的设备和传感器，显示告警详情并消警； 9.支持告警记录的导出，支持查看时间、对象、消警状态、消警人、消警时间、告警原因、消警理由、告警等级、告警内容、告警类型、详情等，支持对告警系统进行效率分析； *10.开放API接口，支持后续监控平台等相关系统的接入； *11.短信电话报警模块1个，提供2个报警模块的短信告警服务（3年）； *12.以上功能需全部提供授权及安装部署服务。
（三）集成要求： *1.本次升级主要利旧的动环监控平台进行升级改造，利用现有屏蔽机房传感器，完善动力环境监控系统，如有：设备报价需包含对应传感器对接的软件定制费用及授权费用。 *2.需要接入的各类传感器情况：温湿度传感器34个（信锐SI-TH-M1-D485）；漏水传感器4个（信锐SI-WLD-M0-RJ45）；智能电表31个（雅达E903）；精密空调对接模块13套（信锐SI-DAS-OYLINK-P2）；短信报警模块1套（信锐SI-MA-RN-RJ45）。 *3.集成所涉及到的线缆、中继器（采集设备）等相关耗材均由中标方提供。
（四）服务要求 1.完成现有传感器设备的维护，保障接入新动环监控平台的传感器稳定运行； *2.完成新动环监控平台上架，如需线路改造，需对现有的传感器线路进行铺设及部署； *3.提供3年7*8小时设备质保服务； *4.提供设备3年软件升级服务，在产品服务周期内，免费开放软件升级许可。
注：以上所有带“*”号部分必须完全符合，否则响应视为“无效”。
供应商报价栏 |  | 1、本公司拟供货品牌为： 型号为： 2、本公司承诺该品牌型号货物能完全满足上述技术参数和服务要求。
合计（含税等全部费用，大写金额）：
报价说明：请您在填写报价单时，提前阅读，无异议方可报价。如果报价即为接受以下内容，且不能擅自更改本报价单已有任何固定表述，否则视为无效报价。
1 | 上述采购货物有关内容不得修改，否则作为无效报价。供应商报价（单价和总价分别报价）应包括货款、运费、安装调试费、售后服务费以及规税费等全部费用，报价高于预算金额的视为无效报价。
2 | 供应商报价品牌型号务必分别填写清楚，并与供货商品保持一致；所报产品须为原装正品，未拆封，否则买方不予验收，卖方承担采购人相应的损失；供应商应按国家有关规定对所售货物实行“三包”以及维护保养等有关服务。
3 | 本项目不接受转包和分包。
4 | 交货期限：合同签订后30日内，如卖方未按期交货则视为违约，买方有权解除合同。
5 | 付款方式：采购人验收合格后10个工作日内，卖方提供等额发票后，一次性向卖方支付100%合同款。
6 | 报价单上必须预留联系人、联系电话，并加盖单位公章，否则无效。
7 | 报价截止日期：2025年5月28日11时0分。供应商应在报价截止时间前将加盖公章的本询价单、营业执照复印件、法人授权书及被授权人身份证复印件、拟供货产品彩页介绍、1项相关业绩证明等资料按顺序扫描为1个PDF文件，发送至邮箱：zhzxcgbgs@163.com。
8 | 采购联系人：王老师，01059305682，项目联系人：杨老师，010-59305532。
9 | 投标供应商名称（盖章）： 联系人： 联系电话：