## Sheet1
货 物 采 购 询 价 表
采购单位：中国地质调查局自然资源综合调查指挥中心 | [7 empty] | 采购编号：2025XJ055
序号 | 货物名称 | 规格型号、技术指标、服务要求 | 单位 | 采购数量 | 金 额 |  |  |  | 质量保证期（月） | 备注
[5 empty] | 预算单价 (万元) | 预算合价 （万元） | 供应商报价 单价（万元） | 供应商报价 合价（万元）
1 | 土壤监测仪 | （一）装备名称：土壤监测仪 | 套 | 4 | 1.5 | 6 |  |  | 12
（二）技术指标参数要求： 1.性能指标： *（1）监测参数：土壤温度、土壤湿度（水分）、土壤 pH、土壤电导率、土壤氮磷钾及大气环境温度、湿度； （2）时间分辨率：≤1min； （3）电源：市政（220V）供电或太阳能供电； （4）外形尺寸：设备体积小巧，适合网格化、密集化布点； （5）工作环境：温度在-20℃-55℃之间、空气湿度在15%-95%之间； （6）通讯方式：4G； （7）电池：锂电池； *（8）工作时间：无外接电源连续工作时长不小于 14 天。 2.参数指标： （1）土壤水分 范围：读数的±3%(0~53%范围内) 读数的±5%(53~100%范围内)； （2）土壤温度 范围：-40℃-80℃ 精度：±0.5%℃； （3）PH值 范围：3-9 精度：≤5%； *（4）氮 范围：最低值0mg/kg，最高值不低于1800mg/kg 精度不低于±2%FS； *（5）磷 范围：最低值0mg/kg，最高值不低于1800mg/kg 精度不低于±2%FS； *（6）钾 范围：最低值0mg/kg，最高值不低于1800mg/kg 精度不低于±2%FS； *（7）电导率，测量范围：最低值0μs/cm，最高值不低于10000μs/cm，测量精度不低于±2%FS； （8）大气环境温度，测量范围：最低值不高于-40°C，最高值不低于80°C，测量精度不低于±0.5°C； （9）大气环境湿度，测量范围：0%~100%，测量精度不低于±3%。
（三）集成要求： *1.设备报价需包含对应传感器对接的软件费用及授权费用。 *2.需要接入的仪器情况：主机、太阳能板、锂电池、连接线、4G流量卡。
（四）服务要求 （1）原厂1年保修服务，软件1年内免费升级； （2）主机上门免费保修（电池随主机保修，免费上门安装）。 （3）产品支持与平台对接。
注：以上所有带“*”号部分必须完全满足，否则响应视为“无效”。
供应商报价栏 |  | 1、本公司拟供货品牌为： 型号为： 2、本公司承诺该品牌型号货物能完全满足上述技术参数和服务要求。
合计（含税等全部费用，大写金额）：
报价说明：请您在填写报价单时，提前阅读，无异议方可报价。如果报价即为接受以下内容，且不能擅自更改本报价单已有任何固定表述，否则视为无效报价。
1 | 上述采购货物有关内容不得修改，否则作为无效报价。供应商报价（单价和总价分别报价）应包括货款、运费、安装调试费、售后服务费以及规税费等全部费用，报价高于预算金额的视为无效报价。
2 | 供应商报价品牌型号务必分别填写清楚，并与供货商品保持一致；所报产品须为原装正品，未拆封，否则买方不予验收，卖方承担采购人相应的损失；供应商应按国家有关规定对所售货物实行“三包”以及维护保养等有关服务。
3 | 本项目不接受转包和分包。
4 | 交货期限：合同签订后30日内，如卖方未按期交货则视为违约，买方有权解除合同。
5 | 付款方式：采购人验收合格后10个工作日内，卖方提供等额发票后，一次性向卖方支付100%合同款。
6 | 报价单上必须预留联系人、联系电话，并加盖单位公章，否则无效。
7 | 报价截止日期：2025年9月2日9时0分 。供应商应在报价截止时间前将加盖公章的本询价单、营业执照复印件、法人授权书及被授权人身份证复印件、拟供货产品彩页介绍、1项相关业绩证明等资料按顺序扫描为1个PDF文件，发送至邮箱：zhzxcgbgs@163.com。邮箱主题注明供应商名称和参与项目编号。
8 | 采购联系人：王老师，01059305682，项目联系人：祝老师，010-13651337678。
9 | 投标供应商名称（盖章）： 联系人： 联系电话：