## Sheet1
货 物 采 购 询 价 表
采购单位：中国地质调查局自然资源综合调查指挥中心 | [7 empty] | 采购编号：2025XJ057
序号 | 货物名称 | 规格型号、技术指标、服务要求 | 单位 | 采购数量 | 金 额 |  |  |  | 质量保证期（月） | 备注
[5 empty] | 预算单价 (万元) | 预算合价 （万元） | 供应商报价 单价（万元） | 供应商报价 合价（万元）
1 | 林木生长监测仪 | （一）装备名称：林木生长监测仪 | 套 | 8 | 0.5 | 4 |  |  | 12
（二）技术指标参数要求： 林木生长仪： *1.树木周长范围：0～950mm（可定制延长无限距离）精度：不低于±0.5mm；分辨率：0.1mm及以上 *2.采集点通信距离：不低于3000米（可视） *3.采集间隔：1～720小时可设置 4.测量绳长：1m（长度可定制） 5.重量：不高于150g 6.防护等级：不低于IP65 *7.温度范围：在-35˚C～50˚C之间 *8.工作湿度：在0%~95%之间 9.配置方式：蓝牙 网关： *1.温度范围：在-40℃～60℃之间； *2.工作湿度：在0%~95%之间； *3.采集点通信：LORA通信不低于3000米（可视）； 4.服务端通信：4G； *5.配置方式：蓝牙； *6.定位方式：单北斗卫星定位。符合BD 420011-2015标准； *7.供电:在9-36V之间 供电： *1.太阳能板：不低于60W； 2.电池：不低于160Wh； *3.输出电压：在9.6-12.6V之间； 4.防护等级：不低于IP65；
（三）集成要求： *1.设备报价需包含对应传感器对接的软件费用及授权费用。 *2.需要接入的各类传感器情况：每套林木生长仪3台、网关1台。
（四）服务要求 1.完成现有传感器设备的维护，保障接入新动环监控平台的传感器稳定运行； *2.提供1年5*8小时设备质保服务； *3.提供设备1年软件升级服务，在产品服务周期内，免费开放软件升级许可。
注：以上所有带“*”号部分必须完全符合，否则响应视为“无效”。
供应商报价栏 |  | 1、本公司拟供货品牌为： 型号为： 2、本公司承诺该品牌型号货物能完全满足上述技术参数和服务要求。
合计（含税等全部费用，大写金额）：
报价说明：请您在填写报价单时，提前阅读，无异议方可报价。如果报价即为接受以下内容，且不能擅自更改本报价单已有任何固定表述，否则视为无效报价。
1 | 上述采购货物有关内容不得修改，否则作为无效报价。供应商报价（单价和总价分别报价）应包括货款、运费、安装调试费、售后服务费以及规税费等全部费用，报价高于预算金额的视为无效报价。
2 | 供应商报价品牌型号务必分别填写清楚，并与供货商品保持一致；所报产品须为原装正品，未拆封，否则买方不予验收，卖方承担采购人相应的损失；供应商应按国家有关规定对所售货物实行“三包”以及维护保养等有关服务。
3 | 本项目不接受转包和分包。
4 | 交货期限：合同签订后30日内，如卖方未按期交货则视为违约，买方有权解除合同。
5 | 付款方式：采购人验收合格后10个工作日内，卖方提供等额发票后，一次性向卖方支付100%合同款。
6 | 报价单上必须预留联系人、联系电话，并加盖单位公章，否则无效。
7 | 报价截止日期：2025年9月2日9时0分 。供应商应在报价截止时间前将加盖公章的本询价单、营业执照复印件、法人授权书及被授权人身份证复印件、拟供货产品彩页介绍、1项相关业绩证明等资料按顺序扫描为1个PDF文件，发送至邮箱：zhzxcgbgs@163.com。邮箱主题注明供应商名称和参与项目编号。
8 | 采购联系人：王老师，01059305682，项目联系人：祝老师，010-13651337678。
9 | 投标供应商名称（盖章）： 联系人： 联系电话：