## 氢氧同位素测试
采 购 项 目 询 价 表
采购单位：中国地质调查局自然资源综合调查指挥中心 |  |  |  |  | 采购编号：2025XJ066
序号 | 货物名称 | 规格型号、技术指标、服务要求 | 单位 | 采购数量 | 金 额（单 价） |  | 质量保证期（月）
[5 empty] | 预算(元) | 报价(元)
1 | 地表基质水样氢氧同位素测试 | 1.测试分析项目：氢氧同位素（δ¹⁸O 、δD）和水化学简分析(F-、Cl-、NO3-、SO42-、HCO3-、CO32-、Na、K、Ca、Mg） 2.样品类型：水样 3.样品数量：40件 4.检测要求： 1）检测精度：δ¹⁸O 测试精度优于 ±0.1‰ ，δ²H测试精度优于 ±1.0‰ 。 2）测试方法：同位素质谱法、离子色谱、滴定法 3）检测依据：《地质矿产实验室测试质量管理规范（DZ/T0130-2006）》和其它相关规范和实验室质量管理要求。 4）完成时限：在送样完成后7个工作日之内出具检测报告，并协助委托方进行数据分析。 5.技术要求 1）项目负责人需要具备相关专业高级技术职称（需提供身份证明、职称证明、社保证明）； 2）供应商需提供近年的类似项目业绩2个（需提供合同关键页复印件）； 3）设备需使用检定/校准有效的仪器（应提供相关仪器型号、参数、购置发票复印件等），并遵循标准采样和分析流程，检测全过程需有严格的质量控制措施。 | 个 | 1 | 12800
供应商报价栏
合计（含税等全部费用，大写金额）：
报价说明：请您在填写报价单时，提前阅读，无异议方可报价。如果报价即为接受以下内容。
1 | 上述采购项目有关内容不得修改，否则作为无效报价。供应商报价应包括样品前处理、实验测试、数据分析与解释以及税费等全部费用，报价高于预算金额的视为无效报价。
2 | 测试单位需配备专业同位素与水化学测试实验室，团队成员需具备相关资质和丰富的地质样品测试经验，实验测试过程需严格执行《中华人民共和国安全生产法》、作业人员必须经过相应的安全生产知识培训教育，必须熟练掌握自身岗位的安全操作规程，遵章守纪，规范作业。测试单位在实验测试过程中需提供完善的质量管理措施，确保数据准确可靠、可追溯。测试单位需对项目技术资料及相关信息严格保密，工作流程需符合有关法律规定。
3 | 本项目不接受转包和分包。
4 | 交货期限：收到样品后7个工作日内出具检测报告。
5 | 付款方式：合同生效且甲方收到乙方开具的合法等额发票后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的50%；乙方收到样品后，依据送样确认单和乙方开具的合法等额发票10个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的30%；乙方完成合同约定的全部服务内容并经甲方验收合格且甲方收到乙方开具的合法等额发票后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的20%。
6 | 报价单上必须预留联系人、联系电话及邮箱，并加盖单位公章，否则无效。
7 | 报价截止日期：2025年12月12日8时30分。供应商应在报价截止时间前将加盖公章的本询价单、营业执照复印件、法人授权书及被授权人身份证复印件、技术要求文件及相关证明资料按顺序扫描为1个PDF文件，发送至邮箱：zhzxcgbgs@163.com。邮箱主题应注明：参与项目名称及编号。
8 | 采购联系人：王老师 010-59305263 ，项目联系人：庞老师，电话010-59305337。
9 | 供应商名称（盖章）： 联系人： 联系电话： 邮箱：