## Sheet1
货 物 采 购 询 价 表
采购单位：中国地质调查局自然资源综合调查指挥中心 | [5 empty] | 采购编号：2026XJ032
序号 | 货物名称 | 规格型号、技术指标、服务要求 | 单位 | 采购数量 | 金 额 |  | 质量保证期（月） | 备注
[5 empty] | 预算(万元) | 报价(万元)
1 | 便携式短波红外矿物光谱仪 | （一）装备名称：便携式短波红外矿物光谱仪 | 套 | 1 | 43 |  | 12 | 交付地点为北京市西城区
（二）技术指标参数要求： 1.一体化手持式设计，内置显示屏，测试后直接显示矿物名称，无外置光纤等外置设备，方便野外携带； 2.谱图平均功能：仪器支持多次光谱平均测试，提高测试准确性； 3.基础光谱库：内置100种以上重要勘探矿物光谱库，用于地质矿物分析，可在仪器上可查看矿物谱图，可直接显示中文矿物名称，支持用户自建库（提供仪器数据库截图）； 4.TSG矿物光谱分析软件：使用年限不少于6年； 5.实时光谱标量计算：测试结果直接显示 Al-OH、ISM、Mg-OH、Fe3t等光谱标量（提供测试结果证明图片）； 6.重量：≤2.3kg ； 7.摄像头：仪器内置远景摄像头和近景摄像头，用于拍摄样品和环境图片，便于野外数据记录，或扫描样品二维码编号，照片随测试结果一并保存在测试报告中 （提供报告截图） ； 9.光谱范围：350-2500nm，覆盖可见光和近红外波段； 10.光谱分辨率：VIS1分辨率：≤3nm ；NIR1和NIR2：≤8nm ； 11.波长重复性：≤0.1nm ； 12.波长精确度：≤0.5 nm； 13.用户自定义：支持添加、减去光谱数据，可转换 USGS等光谱数据； 14.防护标准：不低于IP54 ； 15.无线连接：支持Wi-Fi、GPS、蓝牙 ； 16.电池续航时间：电池不少于3块，单块续航不少于4小时； 17.白板校正：外部白板和内部白板两种校正方式，每次样品测试时，内部白板自动采集数据并完成校正，提高测试准确度； 质量标准：符合国家/行业标准、全新正品未开封，提供合格证或者检测报告。
（三）服务要求： 1.交付时限：合同签订后10个工作日 2.交付地点：北京 3.质保期：1年 4.售后服务：上门安装培训。 5.付款方式：签订合同后支付合同价款的50%，验收合格后支付剩余的50%。 6.包装和运输（如适用，须满足《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库﹝2020﹞123号））。
注：供应商拟供货产品必须满足以上所有指标参数，否则响应“无效”。
供应商报价栏 |  | 1、本公司拟供货产品品牌为： 型号为： 2、本公司承诺该品牌型号货物能完全满足上述所有技术指标参数和服务要求。
合计（含税等全部费用，大写金额）：
报价说明：请您在填写报价单时，提前阅读，无异议方可报价。如果报价即为接受以下内容，且不能擅自更改本报价单已有任何固定表述，否则视为无效报价。
1 | 上述采购货物有关内容不得修改，否则作为无效报价。供应商报价（单价和总价分别报价）应包括货款、运费、安装调试费、售后服务费以及规税费等全部费用，报价高于预算金额的视为无效报价。
2 | 供应商报价品牌型号务必分别填写清楚，并与供货商品保持一致；所报产品须为原装正品，未拆封，否则买方不予验收，卖方承担采购人相应的损失；供应商应按国家有关规定对所售货物实行“三包”以及维护保养等有关服务。
3 | 本项目不接受转包和分包。
4 | 交货期限：合同签订后10个工作日内，如卖方未按期交货则视为违约，买方有权解除合同。
5 | 付款方式：签订合同后支付合同价款50%，验收合格后支付剩余的50%。
6 | 报价单上必须预留联系人、联系电话，并加盖单位公章，否则无效。
7 | 报价截止日期：2026年7月23日8时30分。供应商应在报价截止时间前将下列资料按顺序扫描为1个清晰可辨认的PDF文件，发送至邮箱：ZHZXCGBGS2026@126.com。①本询价单；②营业执照复印件；③法人授权书及被授权人身份证复印件；④2025年度经审计的财务报告复印件，或2026年内供应商开户银行出具的资信证明复印件；⑤依法缴纳税收记录：近6个月任意1个月的纳税证明文件（依法不予缴纳税收的可不提供）；⑥社会保障资金缴纳记录：供应商须提供询价近6个月内依法缴纳社会保障资金的证明材料（任意1个月即可），证明材料可以是缴费的银行单据或公司所在社保机构开具的证明等复印件（自行编写无效）（依法不予缴纳的可不提供）；⑦供应商自2023年1月1日以来的1项相关业绩证明等资料；⑧供应商应对“询价文件中技术指标参数”逐条进行响应，并提供包括拟供货产品所有指标参数彩页介绍（或官网截图）作为证明材料；⑨供应商服务承诺书（应至少包括质保期限承诺和上门安装培训承诺）。以上材料均需提供，并加盖供应商公章，否则响应无效。
8 | 采购联系人：王老师，01059305682，项目联系人：夏老师，010-59305264。
9 | 投标供应商名称（盖章）： 联系人： 联系电话： 联系邮箱：