## Sheet1
服 务 采 购 询 价 表
采购单位：中国地质调查局自然资源综合调查指挥中心 | [7 empty] | 采购编号：2026XJ033
序号 | 服务名称 | 技术指标、服务要求 | 采购数量 | 单位 | 预算金额（元） |  | 供应商报价（元） |  | 质量保证期（月） | 备注
[5 empty] | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
1 | 地表基质样品理化指标测试分析 | 包括样品接收与前处理、测试分析、质量控制、原始数据表提交及报告编制等全部内容。 1.地表基质样品粒度组成分析70件：采用激光粒度仪分析方法，测试范围覆盖0.02~2000μm，获取粒径分布数据、粒径分布曲线及平均粒径、中值粒径、分选系数等必要统计参数；测试方法参照《粒度分析 激光衍射法》（GB/T 19077-2024）或经方法验证等效的国际/行业标准。 2.地表基质样品碳酸盐含量测试40件：采用元素分析仪或经验证能够满足本项目要求的等效方法，测试结果以质量分数（wt.%）形式表达，并列明测试方法、计量单位、方法检出限等；测试方法参照《森林土壤碳酸钙的测定》（LY/T 1250-1999）或经方法验证等效的国际/行业标准。 3.地表基质样品元素含量测试10件：采用X射线荧光光谱法（优先选用熔片法制靶）或ICP-AES、ICP-MS方法，测试元素包括Al₂O₃、CaO、Fe₂O₃、K₂O、MgO、Na₂O、SiO₂，提交元素或氧化物含量、计量单位、方法检出限及质量控制情况；测试方法参照《区域地球化学样品分析方法》（DZ/T 0279-2016）或经方法验证等效的国际/行业标准。 4.成果要求：提交《地表基质样品理化指标分析测试报告》（纸质版一式两份及PDF电子版）和测试原始数据表（Excel电子版）。报告应包含测试方法说明、样品信息、检出限、测试数据、质量控制结果等内容；对异常数据需附原因分析说明，确保测试结果真实、可靠、可追溯。 5.进度要求：合同签订后120个日历天内完成全部测试分析与成果提交；项目实施过程中，在合同总金额不增加且不降低测试质量和验收标准的前提下，采购人可根据样品状态和实际需要对各类别样品测试数量进行适当优化调整。 | 1 | 批 | 19850 | 19850
供应商报价栏 | 报价合计（含税等全部费用，大写金额）：
报价说明：请您在填写报价单时，提前阅读，无异议方可报价。如果报价即为接受以下内容，且不能擅自更改本报价单已有任何固定表述，否则视为无效报价。
1 | 上述采购服务有关内容不得修改，否则作为无效报价。供应商报价（单价和总价分别报价）应包括样品接收、前处理、测试分析、质量控制、成果报告编制、数据表提交、税费、运输/邮寄及售后服务等全部费用；高于预算金额的视为无效报价。
2 | 供应商应具备完成本项目所必需的专业技术能力和质量控制能力，所采用测试方法应符合或等效符合相关国家/行业标准要求；测试过程中如发现样品数量不符、包装破损、标签不明、样品状态异常或测试结果异常，应及时与采购人沟通并提出处理建议。
3 | 本项目不接受转包和分包。
4 | 交付地点及期限：交付地点为北京市西城区红莲南路55号院；电子版数据通过指定邮箱或系统提交，纸质报告邮寄至该地址。交付期限为合同签订后120个日历天内。
5 | 付款方式：（1）合同生效后，甲方在收到乙方开具的合法等额增值税发票后15个工作日内，支付合同总金额的50%；（2）乙方完成全部测试工作并提交所有成果，经甲方验收合格，且甲方收到乙方开具的合法等额增值税发票后15个工作日内，支付剩余50%。
6 | 报价单上必须预留联系人、联系电话、联系人邮箱，并加盖单位公章，否则无效。
7 | 报价截止日期：2026年7月23日8时30分。供应商应在报价截止时间前将下列资料按顺序扫描为1个清晰可辨认的PDF文件，发送至下列邮箱：ZHZXCGBGS2026@126.com。①采购项目询价表；②营业执照复印件；③法人授权书及被授权人身份证复印件；④2025年度经审计的财务报告复印件，或2026年内供应商开户银行出具的资信证明复印件；⑤依法缴纳税收记录：近6个月任意1个月的纳税证明文件（依法不予缴纳税收的可不提供）；⑥社会保障资金缴纳记录：供应商须提供询价前6个月内依法缴纳社会保障资金的证明材料（任意1个月即可），证明材料可以是缴费的银行单据或公司所在社保机构开具的证明等复印件（自行编写无效）（依法不予缴纳的提供材料）；⑦经校准的检测仪器照片（同时提供供应商仪器采购发票）；⑧供应商自2023年1月1日以来的1项相关业绩证明（提供包括但不限于合同首页、内容页、签字盖章页等关键页复印件）；⑨供应商服务承诺，包括不限于测试方法、成果提交以及进度完成情况等。以上材料均须提供，并加盖供应商公章，否则响应无效。
8 | 采购联系人：王老师，010-59305682，项目联系人：付老师，010-59305337。
9 | 投标供应商名称（盖章）： 联系人： 联系电话： 联系人邮箱：