## Sheet1
货 物 采 购 询 价 表
采购单位：中国地质调查局自然资源综合调查指挥中心 | [7 empty] | 采购编号：2026XJ034
序号 | 货物名称 | 规格型号、技术指标、服务要求 | 采购数量 | 单位 | 预算金额（元） |  | 供应商报价（元） |  | 质量保证期（月） | 备注
[5 empty] | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
1 | X射线元素分析仪 | （一）装备名称：X射线元素分析仪。 | 1 | 台 | 300000 | 300000
（二）技术指标：1.内存：≥16GB；2.电池：提供2块电池，每块至少工作8小时；3.测试元素总数量≥45种，Mg至U,至少包括镁（Mg）、铝（Al）、硅（Si）、磷（P）、硫（S）、钛（Ti）、钒（V）、铬（Cr）、锰（Mn）、铁（Fe）、钴（Co）、镍(Ni)、铜（Cu）、砷(As)、汞(Hg)、铅(Pb)、镉(Cd)、铷(Rb)、铀(U)、钍(Th)、钼(Mo)、锡(Sn)、钙(Ca)、硫(S)、铯(Cs)、碲(Te)、铪（Hf）、钽（Ta）、镓（Ga）镧（La）、钨（W）、金（Au）、银（Ag）、铂（Pt）等；可测试钪钇（Y）、镧（La）、铈（Ce）、镨（Pr）、钕（Nd）等稀土元素，所测元素总数量须提供制造商提供的技术白皮书或设备可测元素屏幕截图；4.检出限（地球化学模式下）：铅(Pb)≤1ppm、砷(As)≤1ppm、铬(Cr)≤4ppm、汞(Hg)≤1ppm、铀(U)≤2ppm、钪(Sc)≤2ppm、铷(Rb)≤2ppm、锶(Sr)≤2ppm、锌(Zn)≤1ppm、铪（Hf）≤2ppm、钽（Ta）≤8ppm（提供厂家LOD值证明文件）。
(三）辅助材料：1.手持式长距离直杆，长度80CM，配备远程遥控装置，仪器距离操作人员可大于8米小于10米内远距离操控仪器，可用于巷道内顶部矿石测试（提供操控器图片，交货时须现场验证）；2.搭载全自动元素扫描平台；3.搭载全自动成分分析系统利用XYZ三轴平台搭载成分检测设备，实现全自动的物质成分检测分析，检测结果同步传输给电脑控制软件并可实时显示检测结果；可对岩芯、矿物、矿粉、土壤等各类型样品快速扫描分析，测试支架为四边形，空间可放一盒长宽不小于60CM*80CM岩芯箱（提供证明材料，交货时须现场验证）。
（四）售后服务：1.供货安装：到货后 7 个工作日内上门安装、整机调试、现场验收；2.培训服务：免费 3次现场实操培训（仪器操作、曲线校准、样品制备、故障排查）；3.质保期：整机≥1年原厂质保，核心光管、探测器质保24个月；4.售后响应：故障报修2小时响应，市内24h工程师上门检修；5.软件升级：仪器分析软件终身免费小版本升级，数据库免费更新。
供应商报价栏 |  | 本公司承诺：供货所有产品均为“原装正品”。
合计（含税等全部费用，大写金额）：叁拾万元整
报价说明：请您在填写报价单时，提前阅读，无异议方可报价。如果报价即为接受以下内容，且不能擅自更改本报价单已有任何固定表述，否则视为无效报价。
1 | 上述采购货物有关内容不得修改，否则作为无效报价。供应商报价（单价和总价分别报价）应包括货款、运费、安装调试费、售后服务费以及规税费等全部费用。
2 | 供应商报价品牌型号务必分别填写清楚，并与供货商品保持一致；所报产品须为原装正品，未拆封，否则买方不予验收，卖方承担采购人相应的损失；供应商应按国家有关规定对所售货物实行“三包”以及维护保养等有关服务。
3 | 本项目不接受转包和分包。
4 | 交货地点及期限：交货地点为北京市西城区红莲南路55号院；交货期限为合同签订后15个日历天内，如卖方未按期交货则视为违约，买方有权解除合同。
5 | 付款方式：采购人验收合格后10个工作日内，卖方提供等额发票后，一次性支付合同款项。
6 | 报价单上必须预留联系人、联系电话，并加盖单位公章，否则无效。
7 | 报价截止日期：2026年7月23日8时30分 。供应商应在报价截止时间前将下列资料按顺序扫描为1个清晰可辨认的PDF文件，发送至下列邮箱：ZHZXCGBGS2026@126.com。①本询价单；②营业执照复印件；③法人授权书及被授权人身份证复印件；④2025年度经审计的财务报告复印件，或2026年内供应商开户银行出具的资信证明复印件；⑤依法缴纳税收记录：近6个月任意1个月的纳税证明文件（依法不予缴纳税收的可不提供）；⑥社会保障资金缴纳记录：供应商须提供询价近6个月内依法缴纳社会保障资金的证明材料（任意1个月即可），证明材料可以是缴费的银行单据或公司所在社保机构开具的证明等复印件（自行编写无效）（依法不予缴纳的可不提供）；⑦供应商自2023年1月1日以来的1项相关业绩证明等资料；⑧供应商应对“询价文件中技术指标参数”逐条进行响应，并按询价通知书要求提供包括拟供货产品所有指标参数的彩页介绍、白皮书或官网截图作为证明材料；⑨供应商服务承诺书（包括但不限于质保期限承诺、上门安装培训，以及软件终身免费小版本升级、数据库更新承诺等）。以上材料均须提供，并加盖供应商公章，否则响应无效。
8 | 采购联系人：王老师，01059305682，项目联系人：白老师，010-59305266。
9 | 投标供应商名称（盖章）： 联系人： 联系电话： 联系人邮箱：